山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.29 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.41 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-29 | 01:00 | 10.08 | 16.18 | 392.5 |
|  | 02:00 | 10.08 | 21.62 | 323.3 |
|  | 03:00 | 10.08 | 25.27 | 255.4 |
|  | 04:00 | 10.08 | 23.20 | 270.5 |
|  | 05:00 | 10.08 | 21.55 | 273.7 |
|  | 06:00 | 10.07 | 24.21 | 292.2 |
|  | 07:00 | 10.08 | 25.15 | 321.7 |
|  | 08:00 | 10.06 | 25.53 | 361.1 |
|  | 09:00 | 10.18 | 25.69 | 415.6 |
|  | 10:00 | 10.21 | 21.81 | 427.4 |
|  | 11:00 | 1.57 | 21.29 | 418.5 |
|  | 12:00 | # | 20.02 | 319.5 |
|  | 13:00 | 6.6 | 15.86 | 263.7 |
|  | 14:00 | 10.18 | 16.59 | 248.8 |
|  | 15:00 | 10.17 | 18.37 | 278.8 |
|  | 16:00 | 9.71 | 20.23 | 315.4 |
|  | 17:00 | 8.96 | 23.79 | 37.54 |
|  | 18:00 | 10.17 | 27.10 | 110.1 |
|  | 19:00 | 10.18 | 26.13 | 341.5 |
|  | 20:00 | 10.18 | 28.30 | 316.4 |
|  | 21:00 | 10.18 | 21.84 | 290.4 |
|  | 22:00 | 10.18 | 23.32 | 285.9 |
|  | 23:00 | 10.18 | 25.87 | 302.7 |
|  | 24:00 | 10.18 | 26.62 | 301.9 |
| 平均 |  | 9.54 | 22.73 | 298.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |