山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   7   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.7.30 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 9.16 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-30 | 01:00 | 10.18 | 23.39 | 274.2 |
|  | 02:00 | 10.11 | 25.10 | 279.9 |
|  | 03:00 | 5.26 | 25.51 | 314.5 |
|  | 04:00 | # | 26.00 | 282.0 |
|  | 05:00 | # | 26.26 | 279.5 |
|  | 06:00 | # | 26.83 | 309.2 |
|  | 07:00 | # | 24.56 | 311.9 |
|  | 08:00 | 7.45 | 23.79 | 320.7 |
|  | 09:00 | 10.18 | 24.26 | 317.4 |
|  | 10:00 | 10.03 | 25.14 | 317.6 |
|  | 11:00 | 10.06 | 21.62 | 354.9 |
|  | 12:00 | 10.18 | 21.32 | 411.5 |
|  | 13:00 | 10.11 | 16.93 | 346.0 |
|  | 14:00 | 10.18 | 18.14 | 389.8 |
|  | 15:00 | 10.18 | 13.29 | 303.5 |
|  | 16:00 | 10.19 | 13.65 | 317.3 |
|  | 17:00 | 10.18 | 1654 | 280.2 |
|  | 18:00 | 10.19 | 18.98 | 237.4 |
|  | 19:00 | 10.18 | 14.93 | 354.8 |
|  | 20:00 | 10.18 | 10.03 | 403.5 |
|  | 21:00 | 10.18 | 17.78 | 309.2 |
|  | 22:00 | 10.18 | 25.83 | 288.4 |
|  | 23:00 | 10.18 | 24.44 | 299.7 |
|  | 24:00 | 10.18 | 23.74 | 325.4 |
| 平均 |  | 9.78 | 21.17 | 317.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |