山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   2   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.2 | 总排口 | 手工 | COD | 46 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.18 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-2 | 01:00 | 10.18 | 14.59 | 314.6 |
|  | 02:00 | 10.18 | 20.54 | 260.9 |
|  | 03:00 | 10.18 | 21.59 | 297.4 |
|  | 04:00 | 10.18 | 20.68 | 304.6 |
|  | 05:00 | 10.18 | 18.79 | 276.0 |
|  | 06:00 | 10.18 | 19.72 | 316.3 |
|  | 07:00 | 10.18 | 16.38 | 396.0 |
|  | 08:00 | 10.18 | 19.32 | 350.3 |
|  | 09:00 | 10.18 | 23.35 | 332.6 |
|  | 10:00 | 10.18 | 21.73 | 400.9 |
|  | 11:00 | 10.18 | 22.56 | 353.7 |
|  | 12:00 | 10.18 | 22.83 | 356.9 |
|  | 13:00 | 10.18 | 19.26 | 3782 |
|  | 14:00 | 10.17 | 17.58 | 348.7 |
|  | 15:00 | 10.17 | 14.46 | 352.2 |
|  | 16:00 | 10.17 | 12.86 | 379.3 |
|  | 17:00 | 10.17 | 13.13 | 375.4 |
|  | 18:00 | 10.17 | 12.61 | 332.1 |
|  | 19:00 | 10.17 | 13.36 | 329.3 |
|  | 20:00 | 10.17 | 12.86 | 336.5 |
|  | 21:00 | 10.17 | 14.24 | 309.4 |
|  | 22:00 | 10.17 | 16.72 | 345.7 |
|  | 23:00 | 10.18 | 18.00 | 298.2 |
|  | 24:00 | 10.18 | 18.91 | 335.7 |
| 平均 |  | 10.18 | 17.75 | 336.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |