山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   5   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.5 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.85 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-5 | 01:00 | 10.14 | 26.50 | 353.52 |
|  | 02:00 | 10.14 | 29.58 | 348.73 |
|  | 03:00 | 10.13 | 28.10 | 416.83 |
|  | 04:00 | 10.20 | 26.94 | 394.49 |
|  | 05:00 | 9.35 | 30.60 | 350.35 |
|  | 06:00 | 10.21 | 44.78 | 375.28 |
|  | 07:00 | 10.24 | 35.45 | 345.57 |
|  | 08:00 | 10.23 | 35.24 | 375.14 |
|  | 09:00 | 10.22 | 35.07 | 367.49 |
|  | 10:00 | 10.22 | 33.59 | 414.52 |
|  | 11:00 | 10.22 | 31.60 | 443.80 |
|  | 12:00 | 10.20 | 26.80 | 422.28 |
|  | 13:00 | 10.22 | 30.70 | 404.12 |
|  | 14:00 | 9.36 | 26.58 | 369.54 |
|  | 15:00 | 10.21 | 29.08 | 386.34 |
|  | 16:00 | 10.19 | 29.57 | 430.35 |
|  | 17:00 | 8.49 | 24.16 | 348.80 |
|  | 18:00 | 10.21 | 28.55 | 392.34 |
|  | 19:00 | 10.19 | 28.19 | 375.27 |
|  | 20:00 | 10.24 | 29.12 | 355.78 |
|  | 21:00 | 9.34 | 26.34 | 323.49 |
|  | 22:00 | 10.21 | 29.76 | 364.44 |
|  | 23:00 | 10.21 | 28.46 | 349.19 |
|  | 24:00 | 10.22 | 28.71 | 325.39 |
| 平均 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备异常，历史数据丢失，已报监控中心。 |  |  |