山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   6   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.6 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.13 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-6 | 01:00 | 9.35 | 30.83 | 328.93 |
|  | 02:00 | 10.21 | 27.84 | 348.83 |
|  | 03:00 | 10.21 | 28.87 | 339.12 |
|  | 04:00 | 10.23 | 34.75 | 317.23 |
|  | 05:00 | 10.21 | 35.23 | 349.61 |
|  | 06:00 | 10.18 | 32.47 | 321.16 |
|  | 07:00 | 10.21 | 33.34 | 316.82 |
|  | 08:00 | 10.23 | 32.45 | 378.86 |
|  | 09:00 | 10.21 | 33.94 | 362.81 |
|  | 10:00 | 10.19 | 30.64 | 394.84 |
|  | 11:00 | 9.35 | 25.05 | 361.32 |
|  | 12:00 | 10.23 | 30.30 | 401.92 |
|  | 13:00 | 10.23 | 27.27 | 39.37 |
|  | 14:00 | 8.49 | 29.72 | 224.01 |
|  | 15:00 | 10.21 | 34.79 | 354.49 |
|  | 16:00 | 9.35 | 32.07 | 356.19 |
|  | 17:00 | 10.21 | 41.04 | 309.24 |
|  | 18:00 | 8.49 | 22.97 | 289.14 |
|  | 19:00 | 10.21 | 26.51 | 344.24 |
|  | 20:00 | 10.19 | 26.48 | 332.67 |
|  | 21:00 | 10.17 | 30.73 | 302.21 |
|  | 22:00 | 9.38 | 25.73 | 335.53 |
|  | 23:00 | 9.35 | 23.33 | 328.94 |
|  | 24:00 | 10.23 | 25.92 | 419.33 |
| 平均 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备异常，历史数据丢失，已报监控中心。 |  |  |