山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.7 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.68 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-7 | 01:00 | 10.21 | 26.24 | 336.49 |
|  | 02:00 | 10.17 | 26.65 | 296.69 |
|  | 03:00 | 10.22 | 27.75 | 336.97 |
|  | 04:00 | 9.37 | 27.85 | 280.34 |
|  | 05:00 | 10.20 | 32.99 | 320.51 |
|  | 06:00 | 10.21 | 31.93 | 349.17 |
|  | 07:00 | 10.23 | 31.87 | 365.94 |
|  | 08:00 | 10.22 | 32.24 | 389.69 |
|  | 09:00 | 10.20 | 33.14 | 349.74 |
|  | 10:00 | 10.21 | 31.02 | 388.25 |
|  | 11:00 | 6.81 | 26.07 | 395.39 |
|  | 12:00 | 0 | 23.09 | 397.80 |
|  | 13:00 | 10.09 | 33.24 | 451.24 |
|  | 14:00 | 10.10 | 32.59 | 396.15 |
|  | 15:00 | 9.27 | 26.92 | 356.56 |
|  | 16:00 | 10.09 | 30.50 | 434.58 |
|  | 17:00 | 10.09 | 28.15 | 388.52 |
|  | 18:00 | 10.08 | 27.51 | 349.46 |
|  | 19:00 | 10.08 | 27.55 | 382.38 |
|  | 20:00 | 10.11 | 28.63 | 422.11 |
|  | 21:00 | 10.11 | 23.72 | 322.80 |
|  | 22:00 | 10.09 | 26.07 | 343.83 |
|  | 23:00 | 10.09 | 22.96 | 339.98 |
|  | 24:00 | 10.11 | 23.85 | 411.77 |
| 平均 |  | 9.52 | 28.44 | 366.93 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备异常，历史数据丢失，已报监控中心。 |  |  |