山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.8 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.03 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-8 | 01:00 | 10.11 | 24.61 | 49.38 |
|  | 02:00 | 10.12 | 27.33 | 189.73 |
|  | 03:00 | 10.08 | 29.08 | 314.26 |
|  | 04:00 | 10.10 | 29.21 | 71.46 |
|  | 05:00 | 10.15 | 32.22 | 2.79 |
|  | 06:00 | 10.15 | 32.83 | 2.01 |
|  | 07:00 | 10.10 | 33.74 | 267.06 |
|  | 08:00 | 10.15 | 31.33 | 241.37 |
|  | 09:00 | 10.15 | 26.30 | 377.87 |
|  | 10:00 | 10.12 | 27.43 | 202.86 |
|  | 11:00 | 10.14 | 28.20 | 358.43 |
|  | 12:00 | 9.27 | 24.57 | 416.69 |
|  | 13:00 | 10.11 | 25.35 | 394.96 |
|  | 14:00 | 10.09 | 27.47 | 368.95 |
|  | 15:00 | 10.09 | 26.27 | 351.94 |
|  | 16:00 | 10.08 | 28.20 | 359.06 |
|  | 17:00 | 10.10 | 33.69 | 370.25 |
|  | 18:00 | 10.11 | 30.38 | 360.36 |
|  | 19:00 | 10.15 | 25.28 | 352.76 |
|  | 20:00 | 10.13 | 25.82 | 387 |
|  | 21:00 | 10.11 | 26.07 | 334.87 |
|  | 22:00 | 10.13 | 25.73 | 332.16 |
|  | 23:00 | 10.10 | 25.95 | 319.66 |
|  | 24:00 | 10.10 | 27.96 | 359.11 |
| 平均 |  | 10.08 | 28.13 | 282.71 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备异常，历史数据丢失，已报监控中心。 |  |  |