山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.9 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.23 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-9 | 01:00 | 10.13 | 25.15 | 332.45 |
|  | 02:00 | 10.12 | 26.61 | 317.73 |
|  | 03:00 | 10.14 | 27.66 | 291.08 |
|  | 04:00 | 10.12 | 30.68 | 305.37 |
|  | 05:00 | 10.12 | 33.10 | 323.17 |
|  | 06:00 | 9.30 | 28.57 | 343.56 |
|  | 07:00 | 10.12 | 35.10 | 312.05 |
|  | 08:00 | 10.15 | 34.88 | 358.95 |
|  | 09:00 | 10.12 | 29.54 | 406.99 |
|  | 10:00 | 10.13 | 28.86 | 416.35 |
|  | 11:00 | 9.26 | 23.52 | 408.14 |
|  | 12:00 | 8.45 | 17.99 | 374.66 |
|  | 13:00 | 10.15 | 31.84 | 414.69 |
|  | 14:00 | 10.11 | 29.46 | 388.89 |
|  | 15:00 | 10.12 | 29.75 | 387.29 |
|  | 16:00 | 10.07 | 32.19 | 348.79 |
|  | 17:00 | 10.09 | 30.62 | 320.14 |
|  | 18:00 | 9.27 | 28.88 | 332.15 |
|  | 19:00 | 10.09 | 27.90 | 408.05 |
|  | 20:00 | 10.08 | 23.68 | 358.36 |
|  | 21:00 | 10.12 | 26.55 | 321.49 |
|  | 22:00 | 9.28 | 26.84 | 34.32 |
|  | 23:00 | 9.27 | 25.75 | 344.24 |
|  | 24:00 | 10.12 | 26.33 | 393.41 |
| 平均 |  | 9.87 | 28.39 | 343.43 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备异常，历史数据丢失，已报监控中心。 |  |  |