山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.10 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.79 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-10 | 01:00 | 10.14 | 26.62 | 323.61 |
|  | 02:00 | 10.12 | 28.55 | 336.57 |
|  | 03:00 | 10.13 | 28.50 | 372.13 |
|  | 04:00 | 9.27 | 23.83 | 334.69 |
|  | 05:00 | 10.12 | 27.23 | 332.04 |
|  | 06:00 | 9.26 | 28.87 | 27.75 |
|  | 07:00 | 10.12 | 31.33 | 328.76 |
|  | 08:00 | 10.11 | 29.22 | 408.13 |
|  | 09:00 | 10.10 | 29.21 | 352.02 |
|  | 10:00 | 10.13 | 28.67 | 377.18 |
|  | 11:00 | 10.12 | 26.57 | 399.71 |
|  | 12:00 | 10.11 | 26.31 | 429.29 |
|  | 13:00 | 10.09 | 23.46 | 362.46 |
|  | 14:00 | 10.09 | 28.09 | 357.01 |
|  | 15:00 | 10.12 | 30.45 | 387.79 |
|  | 16:00 | 10.11 | 23.53 | 402.62 |
|  | 17:00 | 10.13 | 25.24 | 362.18 |
|  | 18:00 | 10.14 | 21.45 | 354.64 |
|  | 19:00 | 10.11 | 20.29 | 380.91 |
|  | 20:00 | 10.12 | 28.57 | 277.97 |
|  | 21:00 | 10.12 | 32.43 | 290.80 |
|  | 22:00 | 10.10 | 27.83 | 331.80 |
|  | 23:00 | 10.12 | 29.76 | 311.30 |
|  | 24:00 | 8.41 | 23.21 | 307.26 |
| 平均 |  | 9.97 | 27.05 | 339.53 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |