山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.11 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.84 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-11 | 01:00 | 10.11 | 27.04 | 315.96 |
|  | 02:00 | 10.13 | 30.03 | 262.39 |
|  | 03:00 | 9.32 | 31.26 | 306.42 |
|  | 04:00 | 10.23 | 31.16 | 311.96 |
|  | 05:00 | 9.38 | 29.44 | 301.17 |
|  | 06:00 | 10.21 | 29.78 | 420.82 |
|  | 07:00 | 10.20 | 28.62 | 366.56 |
|  | 08:00 | 10.23 | 31.03 | 432.00 |
|  | 09:00 | 10.23 | 34.11 | 354.27 |
|  | 10:00 | 10.21 | 31.16 | 318.49 |
|  | 11:00 | 10.20 | 33.59 | 347.28 |
|  | 12:00 | 8.52 | 32.75 | 409.84 |
|  | 13:00 | 0 | 38.16 | 291.48 |
|  | 14:00 | 0 | 37.96 | 338.63 |
|  | 15:00 | 0 | 32.75 | 321.12 |
|  | 16:00 | 0 | 47.49 | 348.42 |
|  | 17:00 | 0 | 32.34 | 305.41 |
|  | 18:00 | 0 | 34.69 | 314.15 |
|  | 19:00 | 0 | 34.12 | 352.66 |
|  | 20:00 | 0 | 34.97 | 353.47 |
|  | 21:00 | 0 | 30.42 | 288.66 |
|  | 22:00 | 0 | 35.16 | 32.00 |
|  | 23:00 | 0 | 36.22 | 2.75 |
|  | 24:00 | 0 | 39.38 | 313.59 |
| 平均 |  | 4.96 | 33.48 | 308.73 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |