山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.18 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.1 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-18 | 01:00 | 9.26 | 29.77 | 223.11 |
|  | 02:00 | 9.26 | 32.61 | 189.12 |
|  | 03:00 | 10.12 | 35.15 | 231.29 |
|  | 04:00 | 9.29 | 34.05 | 243.88 |
|  | 05:00 | 10.12 | 37.81 | 229.78 |
|  | 06:00 | 10.12 | 38.51 | 254.32 |
|  | 07:00 | 10.11 | 42.84 | 256.86 |
|  | 08:00 | 10.10 | 37.91 | 297.75 |
|  | 09:00 | 10.13 | 38.15 | 260.28 |
|  | 10:00 | 10.10 | 37.34 | 255.59 |
|  | 11:00 | 10.12 | 35.49 | 282.06 |
|  | 12:00 | 10.12 | 36.06 | 299.46 |
|  | 13:00 | 10.12 | 37.54 | 302.15 |
|  | 14:00 | 10.12 | 34.02 | 265.92 |
|  | 15:00 | 10.12 | 33.30 | 250.49 |
|  | 16:00 | 10.10 | 34.72 | 264.75 |
|  | 17:00 | 10.15 | 35.32 | 277.14 |
|  | 18:00 | 10.13 | 33.31 | 250.65 |
|  | 19:00 | 10.10 | 30.09 | 277.74 |
|  | 20:00 | 10.11 | 34.02 | 266.47 |
|  | 21:00 | 10.13 | 35.53 | 236.36 |
|  | 22:00 | 10.11 | 36.04 | 45.85 |
|  | 23:00 | 10.12 | 35.48 | 98.63 |
|  | 24:00 | 9.29 | 32.41 | 290.69 |
| 平均 |  | 9.98 | 35.31 | 243.76 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |