山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   19   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.19 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.84 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-19 | 01:00 | 10.15 | 35.30 | 265.19 |
|  | 02:00 | 10.11 | 36.64 | 214.88 |
|  | 03:00 | 10.14 | 37.09 | 237.28 |
|  | 04:00 | 10.14 | 38.34 | 255.36 |
|  | 05:00 | 10.13 | 35.47 | 225.30 |
|  | 06:00 | 10.10 | 37.03 | 291.56 |
|  | 07:00 | 10.12 | 38.39 | 345.70 |
|  | 08:00 | 10.11 | 40.02 | 272.73 |
|  | 09:00 | 10.11 | 46.59 | 258.03 |
|  | 10:00 | 10.09 | 45.02 | 244.94 |
|  | 11:00 | 10.11 | 37.94 | 246.09 |
|  | 12:00 | 9.28 | 34.00 | 279.11 |
|  | 13:00 | 10.10 | 37.34 | 306.34 |
|  | 14:00 | 10.09 | 36.12 | 307.67 |
|  | 15:00 | 10.11 | 35.17 | 304.67 |
|  | 16:00 | 10.11 | 34.24 | 366.59 |
|  | 17:00 | 10.09 | 33.49 | 297.29 |
|  | 18:00 | 10.11 | 34.29 | 24.34 |
|  | 19:00 | 10.13 | 35.12 | 13.83 |
|  | 20:00 | 10.12 | 35.27 | 254.75 |
|  | 21:00 | 10.11 | 39.43 | 300.64 |
|  | 22:00 | 10.11 | 42.97 | 290.51 |
|  | 23:00 | 10.14 | 38.67 | 305.62 |
|  | 24:00 | 10.12 | 38.15 | 351.73 |
| 平均 |  | 10.08 | 37.59 | 260.84 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |