山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   20   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.20 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.25 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-20 | 01:00 | 10.15 | 34.82 | 283.56 |
|  | 02:00 | 10.12 | 30.84 | 267.50 |
|  | 03:00 | 10.11 | 31.79 | 305.16 |
|  | 04:00 | 10.13 | 27.40 | 295.62 |
|  | 05:00 | 10.13 | 40.56 | 273.75 |
|  | 06:00 | 10.15 | 56.35 | 306.67 |
|  | 07:00 | 9.27 | 45.94 | 247.25 |
|  | 08:00 | 10.17 | 47.20 | 283.47 |
|  | 09:00 | 10.13 | 47.86 | 323.35 |
|  | 10:00 | 10.16 | 37.99 | 289.60 |
|  | 11:00 | 10.13 | 42.99 | 307.89 |
|  | 12:00 | 10.13 | 51.61 | 298.56 |
|  | 13:00 | 10.11 | 48.28 | 324.25 |
|  | 14:00 | 10.11 | 36.97 | 332.45 |
|  | 15:00 | 10.10 | 42.25 | 336.31 |
|  | 16:00 | 10.13 | 51.24 | 374.21 |
|  | 17:00 | 10.11 | 48.58 | 305.94 |
|  | 18:00 | 10.12 | 66.15 | 272.29 |
|  | 19:00 | 10.10 | 75.80 | 301.92 |
|  | 20:00 | 10.12 | 35.18 | 251.67 |
|  | 21:00 | 10.12 | 35.48 | 252.19 |
|  | 22:00 | 10.13 | 33.43 | 263.34 |
|  | 23:00 | 10.13 | 33.35 | 261.35 |
|  | 24:00 | 10.13 | 37.68 | 273.64 |
| 平均 |  | 10.09 | 43.32 | 292.99 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |