山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.21 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.03 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-21 | 01:00 | 9.31 | 37.22 | 249.42 |
|  | 02:00 | 9.30 | 35.83 | 203.21 |
|  | 03:00 | 10.15 | 42.11 | 240.76 |
|  | 04:00 | 9.30 | 43.02 | 219.37 |
|  | 05:00 | 10.11 | 49.60 | 250.08 |
|  | 06:00 | 10.12 | 50.86 | 289.56 |
|  | 07:00 | 10.15 | 61.72 | 260.48 |
|  | 08:00 | 10.11 | 39.82 | 295.86 |
|  | 09:00 | 10.13 | 30.08 | 269.96 |
|  | 10:00 | 10.11 | 33.80 | 234.21 |
|  | 11:00 | 10.13 | 33.73 | 50.69 |
|  | 12:00 | 9.24 | 36.09 | 288.06 |
|  | 13:00 | 10.13 | 36.16 | 305.21 |
|  | 14:00 | 10.12 | 48.95 | 274.32 |
|  | 15:00 | 10.15 | 45.24 | 271.64 |
|  | 16:00 | 9.30 | 51.31 | 265.56 |
|  | 17:00 | 10.11 | 55.97 | 279.26 |
|  | 18:00 | 10.10 | 58.17 | 245.27 |
|  | 19:00 | 10.11 | 49.03 | 277.15 |
|  | 20:00 | 10.11 | 47.48 | 289.87 |
|  | 21:00 | 10.10 | 35.20 | 288.44 |
|  | 22:00 | 10.12 | 36.03 | 282.29 |
|  | 23:00 | 10.13 | 38.00 | 275.59 |
|  | 24:00 | 9.27 | 36.76 | 258.59 |
| 平均 |  | 9.91 | 43.00 | 256.87 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |