山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   22   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.22 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-22 | 01:00 | 14.46 | 48.09 | 277.51 |
|  | 02:00 | 14.35 | 47.91 | 247.84 |
|  | 03:00 | 14.40 | 51.53 | 276.60 |
|  | 04:00 | 14.37 | 51.62 | 273.21 |
|  | 05:00 | 14.39 | 50.74 | 267.93 |
|  | 06:00 | 14.44 | 62.92 | 303.63 |
|  | 07:00 | 14.39 | 45.19 | 265.05 |
|  | 08:00 | 14.34 | 39.03 | 276.48 |
|  | 09:00 | 14.37 | 54.64 | 280.94 |
|  | 10:00 | 14.38 | 51.93 | 256.31 |
|  | 11:00 | 14.40 | 41.51 | 301.65 |
|  | 12:00 | 14.34 | 35.71 | 352.93 |
|  | 13:00 | 14.48 | 47.67 | 311.89 |
|  | 14:00 | 14.38 | 36.71 | 261.22 |
|  | 15:00 | 13.17 | 47.55 | 248.43 |
|  | 16:00 | 14.36 | 53.13 | 297.41 |
|  | 17:00 | 14.17 | 49.08 | 249.97 |
|  | 18:00 | 14.32 | 52.28 | 250.20 |
|  | 19:00 | 14.37 | 46.27 | 287.95 |
|  | 20:00 | 14.30 | 36.52 | 263.68 |
|  | 21:00 | 14.42 | 53.69 | 253.45 |
|  | 22:00 | 13.06 | 70.45 | 252.01 |
|  | 23:00 | 14.37 | 71.71 | 261.05 |
|  | 24:00 | 14.32 | 77.38 | 306.34 |
| 平均 |  | 14.26 | 50.97 | 275.99 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |