山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.27 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.74 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-27 | 01:00 | 14.42 | 46.82 | 230.33 |
|  | 02:00 | 14.37 | 55.22 | 237.52 |
|  | 03:00 | 14.40 | 41.90 | 327.12 |
|  | 04:00 | 13.18 | 34.97 | 266.61 |
|  | 05:00 | 14.45 | 43.48 | 245.96 |
|  | 06:00 | 14.39 | 43.11 | 257.39 |
|  | 07:00 | 14.39 | 43.60 | 269.74 |
|  | 08:00 | 14.31 | 46.03 | 268.79 |
|  | 09:00 | 14.38 | 47.58 | 261.16 |
|  | 10:00 | 14.43 | 52.24 | 269.81 |
|  | 11:00 | 14.35 | 46.29 | 267.79 |
|  | 12:00 | 14.39 | 48.23 | 238.54 |
|  | 13:00 | 14.32 | 50.68 | 261.71 |
|  | 14:00 | 14.38 | 46.31 | 249.75 |
|  | 15:00 | 14.43 | 38.15 | 291.03 |
|  | 16:00 | 13.27 | 35.64 | 254.47 |
|  | 17:00 | 14.53 | 52.02 | 296.68 |
|  | 18:00 | 14.41 | 39.94 | 240.85 |
|  | 19:00 | 13.14 | 33.72 | 220.73 |
|  | 20:00 | 13.21 | 36.87 | 247.51 |
|  | 21:00 | 14.37 | 36.97 | 225.11 |
|  | 22:00 | 14.40 | 41.05 | 253.74 |
|  | 23:00 | 14.45 | 67.92 | 256.99 |
|  | 24:00 | 14.44 | 69.31 | 318.15 |
| 平均 |  | 14.20 | 45.75 | 260.73 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |