山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.28 | 总排口 | 手工 | COD | 17.6 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.32 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-28 | 01:00 | 14.35 | 60.76 | 288.20 |
|  | 02:00 | 14.37 | 57.27 | 256.47 |
|  | 03:00 | 14.45 | 46.83 | 299.85 |
|  | 04:00 | 14.42 | 37.35 | 259.58 |
|  | 05:00 | 14.44 | 46.14 | 21.21 |
|  | 06:00 | 14.43 | 40.35 | 283.23 |
|  | 07:00 | 14.39 | 37.25 | 263.14 |
|  | 08:00 | 14.47 | 42.20 | 262.62 |
|  | 09:00 | 13.14 | 41.73 | 201.73 |
|  | 10:00 | 14.41 | 48.65 | 239.26 |
|  | 11:00 | 14.44 | 40.35 | 277.83 |
|  | 12:00 | 14.38 | 38.00 | 262.83 |
|  | 13:00 | 13.23 | 37.75 | 255.02 |
|  | 14:00 | 14.44 | 43.04 | 279.51 |
|  | 15:00 | 14.37 | 37.70 | 265.83 |
|  | 16:00 | 14.41 | 41.15 | 340.78 |
|  | 17:00 | 14.41 | 40.55 | 286.78 |
|  | 18:00 | 14.47 | 35.75 | 263.79 |
|  | 19:00 | 14.45 | 35.42 | 269.99 |
|  | 20:00 | 14.47 | 35.28 | 250.06 |
|  | 21:00 | 14.45 | 36.46 | 284.02 |
|  | 22:00 | 14.43 | 36.70 | 270.52 |
|  | 23:00 | 14.45 | 42.63 | 268.96 |
|  | 24:00 | 14.46 | 41.64 | 271.33 |
| 平均 |  | 14.32 | 41.71 | 259.27 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |