山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   8   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.8.30 | 总排口 | 手工 | COD | 24.7 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 0.7 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-30 | 01:00 | 14.48 | 35.45 | 287.10 |
|  | 02:00 | 14.57 | 35.91 | 276.07 |
|  | 03:00 | 14.58 | 34.72 | 305.78 |
|  | 04:00 | 14.51 | 35.71 | 313.31 |
|  | 05:00 | 14.59 | 33.69 | 272.07 |
|  | 06:00 | 14.51 | 36.81 | 286.56 |
|  | 07:00 | 14.59 | 35.04 | 296.52 |
|  | 08:00 | 14.52 | 36.14 | 269.21 |
|  | 09:00 | 14.52 | 38.32 | 282.87 |
|  | 10:00 | 14.60 | 42.61 | 258.32 |
|  | 11:00 | 14.56 | 41.97 | 287.87 |
|  | 12:00 | 14.58 | 39.58 | 300.88 |
|  | 13:00 | 14.54 | 36.20 | 292.09 |
|  | 14:00 | 14.60 | 35.60 | 282.19 |
|  | 15:00 | 14.65 | 35.14 | 325.04 |
|  | 16:00 | 14.63 | 34.47 | 356.30 |
|  | 17:00 | 14.51 | 35.28 | 272.61 |
|  | 18:00 | 14.61 | 35.14 | 269.01 |
|  | 19:00 | 14.57 | 35.24 | 292.96 |
|  | 20:00 | 13.41 | 32.20 | 209.65 |
|  | 21:00 | 13.37 | 37.62 | 210.30 |
|  | 22:00 | 14.60 | 46.60 | 296.68 |
|  | 23:00 | 14.50 | 41.28 | 248.77 |
|  | 24:00 | 13.23 | 50.54 | 244.74 |
| 平均 |  | 14.41 | 37.55 | 280.70 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |