山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   5   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.5 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.98 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-5 | 01:00 | 9.36 | 89.05 | 258.96 |
|  | 02:00 | 10.22 | 85.25 | 218.76 |
|  | 03:00 | 9.38 | 82.99 | 218.71 |
|  | 04:00 | 10.23 | 87.11 | 282.16 |
|  | 05:00 | 10.21 | 100.87 | 256.61 |
|  | 06:00 | 10.23 | 98.20 | 282.29 |
|  | 07:00 | 10.21 | 100.06 | 253.58 |
|  | 08:00 | 10.19 | 107.73 | 226.21 |
|  | 09:00 | 10.22 | 102.39 | 219.58 |
|  | 10:00 | 10.22 | 104.38 | 191.51 |
|  | 11:00 | 10.23 | 91.34 | 202.10 |
|  | 12:00 | 10.22 | 72.62 | 213.84 |
|  | 13:00 | 10.22 | 97.51 | 190.65 |
|  | 14:00 | 10.21 | 41.55 | 275.56 |
|  | 15:00 | 10.19 | 38.55 | 261.46 |
|  | 16:00 | 10.24 | 35.71 | 333.77 |
|  | 17:00 | 10.21 | 42.46 | 298.68 |
|  | 18:00 | 10.20 | 45.47 | 274.79 |
|  | 19:00 | 10.21 | 42.39 | 281.52 |
|  | 20:00 | 10.20 | 37.94 | 266.74 |
|  | 21:00 | 10.21 | 37.29 | 263.07 |
|  | 22:00 | 10.19 | 38.06 | 258.09 |
|  | 23:00 | 9.37 | 35.15 | 240.98 |
|  | 24:00 | 9.38 | 32.50 | 277.67 |
| 平均 |  | 10.07 | 68.61 | 251.97 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |