山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.24 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.8 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-24 | 01:00 | 10.10 | 38.04 | 202.91 |
|  | 02:00 | 10.14 | 38.50 | 21.99 |
|  | 03:00 | 10.13 | 39.16 | 209.59 |
|  | 04:00 | 10.10 | 44.57 | 220.25 |
|  | 05:00 | 10.13 | 49.89 | 238.23 |
|  | 06:00 | 10.06 | 51.54 | 248.37 |
|  | 07:00 | 9.86 | 44.83 | 226.87 |
|  | 08:00 | 9.93 | 35.57 | 231.83 |
|  | 09:00 | 9.96 | 41.35 | 228.15 |
|  | 10:00 | 10.06 | 46.33 | 206.87 |
|  | 11:00 | 10.07 | 48.56 | 243.64 |
|  | 12:00 | 10.09 | 38.08 | 281.26 |
|  | 13:00 | 10.13 | 40.47 | 291.71 |
|  | 14:00 | 10.11 | 37.22 | 271.18 |
|  | 15:00 | 9.26 | 41.83 | 249.38 |
|  | 16:00 | 10.11 | 47.57 | 293.58 |
|  | 17:00 | 10.09 | 46.57 | 295.92 |
|  | 18:00 | 10.09 | 56.03 | 288.14 |
|  | 19:00 | 10.08 | 57.29 | 275.43 |
|  | 20:00 | 10.05 | 52.60 | 277.50 |
|  | 21:00 | 10.13 | 55.45 | 242.64 |
|  | 22:00 | 10.11 | 68.87 | 242.36 |
|  | 23:00 | 10.12 | 76.95 | 289.25 |
|  | 24:00 | 10.11 | 57.28 | 316.01 |
| 平均 |  | 10.04 | 48.11 | 245.54 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |