山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.30 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.68 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-30 | 01:00 | 10.15 | 63.68 | 261.68 |
|  | 02:00 | 10.16 | 58.22 | 298.69 |
|  | 03:00 | 10.16 | 56.79 | 276.27 |
|  | 04:00 | 10.17 | 50.25 | 264.86 |
|  | 05:00 | 10.16 | 53.21 | 263.45 |
|  | 06:00 | 10.16 | 54.01 | 294.10 |
|  | 07:00 | 10.17 | 52.23 | 256.59 |
|  | 08:00 | 9.31 | 44.58 | 251.58 |
|  | 09:00 | 10.16 | 40.18 | 252.20 |
|  | 10:00 | 10.15 | 41.43 | 255.09 |
|  | 11:00 | 10.16 | 37.62 | 341.94 |
|  | 12:00 | 10.17 | 41.15 | 311.35 |
|  | 13:00 | 9.30 | 41.97 | 236.44 |
|  | 14:00 | 10.16 | 43.63 | 248.18 |
|  | 15:00 | 10.16 | 49.59 | 253.56 |
|  | 16:00 | 10.16 | 50.87 | 291.56 |
|  | 17:00 | 10.16 | 44.98 | 245.47 |
|  | 18:00 | 10.16 | 52.12 | 235.29 |
|  | 19:00 | 10.16 | 44.55 | 268.41 |
|  | 20:00 | 10.16 | 43.33 | 284.81 |
|  | 21:00 | 9.32 | 51.08 | 250.08 |
|  | 22:00 | 10.16 | 56.40 | 330.38 |
|  | 23:00 | 10.16 | 53.69 | 292.12 |
|  | 24:00 | 9.33 | 54.37 | 240.35 |
| 平均 |  | 10.02 | 49.16 | 271.02 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |