山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.4 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.66 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-4 | 01:00 | 10.17 | 84.72 | 243.45 |
|  | 02:00 | 10.17 | 74.18 | 243.29 |
|  | 03:00 | 10.16 | 75.79 | 276.35 |
|  | 04:00 | 10.15 | 71.55 | 249.29 |
|  | 05:00 | 9.32 | 68.36 | 235.85 |
|  | 06:00 | 9.33 | 76.53 | 260.14 |
|  | 07:00 | 9.32 | 70.04 | 243.72 |
|  | 08:00 | 10.16 | 77.77 | 280.06 |
|  | 09:00 | 10.17 | 95.61 | 247.25 |
|  | 10:00 | 10.16 | 101.72 | 291.94 |
|  | 11:00 | 10.17 | 75.51 | 362.56 |
|  | 12:00 | 9.31 | 49.66 | 8.21 |
|  | 13:00 | 10.14 | 71.12 | 306.82 |
|  | 14:00 | 10.15 | 74.15 | 258.28 |
|  | 15:00 | 9.31 | 72.58 | 302.40 |
|  | 16:00 | 10.16 | 87.96 | 255.99 |
|  | 17:00 | 9.30 | 82.20 | 210.09 |
|  | 18:00 | 10.16 | 98.85 | 122.25 |
|  | 19:00 | 8.46 | 79.32 | 120.68 |
|  | 20:00 | 10.17 | 86.43 | 235.48 |
|  | 21:00 | # | # | # |
|  | 22:00 | # | # | # |
|  | 23:00 | # | # | # |
|  | 24:00 | # | # | # |
| 平均 |  | 9.82 | 78.70 | 237.71 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 21:00-24:00采样管路堵塞，导致氧含量偏高数据异常。 |  |  |