山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   5   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.5 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.01 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-5 | 01:00 | # | # | # |
|  | 02:00 | # | # | # |
|  | 03:00 | # | # | # |
|  | 04:00 | # | # | # |
|  | 05:00 | # | # | # |
|  | 06:00 | # | # | # |
|  | 07:00 | # | # | # |
|  | 08:00 | # | # | # |
|  | 09:00 | # | # | # |
|  | 10:00 | # | # | # |
|  | 11:00 | # | # | # |
|  | 12:00 | # | # | # |
|  | 13:00 | 14.42 | 54.39 | 225.38 |
|  | 14:00 | 14.42 | 54.95 | 225.39 |
|  | 15:00 | 14.48 | 32.04 | 257.31 |
|  | 16:00 | 14.40 | 36.50 | 211.86 |
|  | 17:00 | 14.45 | 33.38 | 190.65 |
|  | 18:00 | 14.46 | 26.37 | 180.43 |
|  | 19:00 | 14.45 | 27.84 | 197.35 |
|  | 20:00 | 14.47 | 27.07 | 177.52 |
|  | 21:00 | 14.37 | 25.51 | 167.39 |
|  | 22:00 | 14.46 | 45.57 | 180.81 |
|  | 23:00 | 14.39 | 57.46 | 173.25 |
|  | 24:00 | 14.46 | 37.52 | 168.20 |
| 平均 |  | 14.44 | 38.22 | 196.29 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 1:00-12:00采样管路堵塞，导致氧含量偏高数据异常。 |  |  |