山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   6   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.6 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.15 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-6 | 01:00 | 10.14 | 42.85 | 189.94 |
|  | 02:00 | 9.30 | 27.85 | 171.81 |
|  | 03:00 | 10.16 | 29.57 | 211.01 |
|  | 04:00 | 9.30 | 29.28 | 163.84 |
|  | 05:00 | 10.16 | 37.73 | 169.18 |
|  | 06:00 | 10.16 | 37.76 | 164.68 |
|  | 07:00 | 10.15 | 41.06 | 151.43 |
|  | 08:00 | 10.16 | 36.57 | 182.04 |
|  | 09:00 | 10.15 | 39.42 | 135.59 |
|  | 10:00 | 10.15 | 35.00 | 173.94 |
|  | 11:00 | 9.31 | 26.69 | 184.69 |
|  | 12:00 | 10.15 | 26.29 | 219.27 |
|  | 13:00 | 10.15 | 20.92 | 184.07 |
|  | 14:00 | 10.15 | 18.84 | 194.16 |
|  | 15:00 | 10.17 | 22.17 | 200.81 |
|  | 16:00 | 9.31 | 14.66 | 209.44 |
|  | 17:00 | 10.17 | 15.01 | 204.41 |
|  | 18:00 | 10.16 | 14.91 | 167.96 |
|  | 19:00 | 10.17 | 23.63 | 187.05 |
|  | 20:00 | 10.17 | 24.20 | 151.64 |
|  | 21:00 | 9.33 | 19.05 | 136.68 |
|  | 22:00 | 10.17 | 17.41 | 169.29 |
|  | 23:00 | 10.17 | 23.12 | 141.74 |
|  | 24:00 | 9.33 | 22.63 | 141.09 |
| 平均 |  | 9.95 | 26.94 | 175.24 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |