山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.7 | 总排口 | 手工 | COD | 33 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.9 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-7 | 01:00 | 10.18 | 30.42 | 157.51 |
|  | 02:00 | 10.32 | 34.72 | 143.26 |
|  | 03:00 | 9.47 | 24.16 | 148.75 |
|  | 04:00 | 10.28 | 24.59 | 189.17 |
|  | 05:00 | 10.26 | 19.77 | 156.77 |
|  | 06:00 | 9.37 | 16.62 | 148.21 |
|  | 07:00 | 10.18 | 25.86 | 187.70 |
|  | 08:00 | 10.18 | 30.89 | 229.09 |
|  | 09:00 | 10.16 | 21.46 | 168.03 |
|  | 10:00 | 10.16 | 10.71 | 153.34 |
|  | 11:00 | 10.16 | 26.77 | 168.01 |
|  | 12:00 | 10.16 | 19.03 | 190.60 |
|  | 13:00 | 10.16 | 23.12 | 180.37 |
|  | 14:00 | 9.32 | 5.12 | 174.17 |
|  | 15:00 | 10.16 | 30.32 | 211.24 |
|  | 16:00 | 10.15 | 16.77 | 216.09 |
|  | 17:00 | 10.14 | 37.54 | 211.53 |
|  | 18:00 | 9.30 | 42.16 | 191.94 |
|  | 19:00 | 10.14 | 34.34 | 24.23 |
|  | 20:00 | 9.30 | 42.79 | 142.03 |
|  | 21:00 | 10.15 | 22.22 | 161.91 |
|  | 22:00 | 10.15 | 21.24 | 174.94 |
|  | 23:00 | 10.15 | 19.29 | 157.60 |
|  | 24:00 | 10.16 | 11.94 | 156.90 |
| 平均 |  | 10.00 | 24.66 | 168.47 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |