山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.8 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.6 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-8 | 01:00 | 10.15 | 16.03 | 160.05 |
|  | 02:00 | 9.31 | 13.21 | 153.33 |
|  | 03:00 | 9.32 | 17.43 | 175.19 |
|  | 04:00 | 10.16 | 28.11 | 175.83 |
|  | 05:00 | 10.16 | 33.22 | 162.29 |
|  | 06:00 | 10.16 | 26.21 | 164.19 |
|  | 07:00 | 10.15 | 28.53 | 156.03 |
|  | 08:00 | 10.16 | 38.63 | 164.01 |
|  | 09:00 | 10.17 | 39.46 | 152.50 |
|  | 10:00 | 10.18 | 41.15 | 157.91 |
|  | 11:00 | 9.32 | 39.14 | 182.78 |
|  | 12:00 | 10.17 | 56.87 | 176.43 |
|  | 13:00 | 10.18 | 65.93 | 172.49 |
|  | 14:00 | 10.19 | 39.71 | 158.12 |
|  | 15:00 | 9.32 | 34.75 | 145.06 |
|  | 16:00 | 10.17 | 52.20 | 159.53 |
|  | 17:00 | 10.17 | 43.69 | 155.69 |
|  | 18:00 | 10.16 | 43.87 | 157.22 |
|  | 19:00 | 10.19 | 41.49 | 179.05 |
|  | 20:00 | 10.18 | 53.26 | 147.30 |
|  | 21:00 | 10.17 | 62.33 | 165.04 |
|  | 22:00 | 10.16 | 52.18 | 174.06 |
|  | 23:00 | 10.19 | 68.11 | 145.94 |
|  | 24:00 | 10.20 | 56.11 | 164.27 |
| 平均 |  | 10.03 | 41.32 | 162.68 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |