山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.11 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.55 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-11 | 01:00 | 0 | 35.14 | 235.53 |
|  | 02:00 | 0 | 36.00 | 234.79 |
|  | 03:00 | 0 | 35.51 | 234.69 |
|  | 04:00 | 0 | 34.86 | 234.63 |
|  | 05:00 | 0 | 34.97 | 233.61 |
|  | 06:00 | 0 | 34.32 | 236.33 |
|  | 07:00 | 0 | 35.07 | 236.34 |
|  | 08:00 | 0 | 34.92 | 236.16 |
|  | 09:00 | 0 | 34.04 | 234.17 |
|  | 10:00 | 0 | 32.57 | 236.29 |
|  | 11:00 | 0 | 34.21 | 234.49 |
|  | 12:00 | 0 | 34.45 | 234.05 |
|  | 13:00 | 0 | 35.69 | 233.94 |
|  | 14:00 | 0 | 34.66 | 234.99 |
|  | 15:00 | 0 | 36.69 | 236.03 |
|  | 16:00 | 0 | 33.51 | 216.14 |
|  | 17:00 | 0 | 35.60 | 134.17 |
|  | 18:00 | 0 | 34.91 | 236.38 |
|  | 19:00 | 0 | 34.83 | 235.89 |
|  | 20:00 | 0 | 34.93 | 235.51 |
|  | 21:00 | 0 | 35.58 | 234.25 |
|  | 22:00 | 0 | 34.91 | 234.96 |
|  | 23:00 | 0 | 34.41 | 234.87 |
|  | 24:00 | 0 | 35.11 | 235.36 |
| 平均 |  | 0 | 34.87 | 230.15 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气故障，已联系运营商。 |  |  |