山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   14   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.14 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.75 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-14 | 01:00 | 7.98 | 46.29 | 156.39 |
|  | 02:00 | 10.74 | 42.91 | 162.87 |
|  | 03:00 | 9.20 | 39.35 | 161.68 |
|  | 04:00 | 10.18 | 43.80 | 203.01 |
|  | 05:00 | 8.57 | 52.17 | 152.85 |
|  | 06:00 | 10.02 | 47.95 | 149.52 |
|  | 07:00 | 13.57 | 48.11 | 158.66 |
|  | 08:00 | 10.48 | 44.02 | 137.09 |
|  | 09:00 | 8.64 | 52.68 | 172.47 |
|  | 10:00 | 7.37 | 45.76 | 167.79 |
|  | 11:00 | 10.07 | 38.92 | 200.82 |
|  | 12:00 | 6.90 | 35.16 | 194.19 |
|  | 13:00 | 9.74 | 19.00 | 179.38 |
|  | 14:00 | 15.75 | 27.59 | 196.99 |
|  | 15:00 | 12.00 | 40.36 | 163.85 |
|  | 16:00 | 17.07 | 38.11 | 184.48 |
|  | 17:00 | 8.02 | 33.19 | 147.73 |
|  | 18:00 | 11.35 | 40.36 | 162.03 |
|  | 19:00 | 10.65 | 43.05 | 153.35 |
|  | 20:00 | 8.18 | 48.52 | 149.27 |
|  | 21:00 | 10.71 | 46.66 | 143.43 |
|  | 22:00 | 6.18 | 52.90 | 170.76 |
|  | 23:00 | 3.63 | 37.69 | 165.78 |
|  | 24:00 | 5.05 | 53.37 | 151.37 |
| 平均 |  | 9.67 | 42.41 | 166.07 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气故障，已联系运营商。 |  |  |