山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   17   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.17 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.24 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-17 | 01:00 | 4.58 | 37.41 | 168.13 |
|  | 02:00 | 4.32 | 38.50 | 208.10 |
|  | 03:00 | 4.46 | 48.80 | 202.41 |
|  | 04:00 | 5.17 | 41.09 | 190.92 |
|  | 05:00 | 3.45 | 26.28 | 186.07 |
|  | 06:00 | 4.94 | 40.13 | 172.89 |
|  | 07:00 | 4.95 | 56.26 | 162.06 |
|  | 08:00 | 7.10 | 41.65 | 144.18 |
|  | 09:00 | 3.89 | 40.22 | 173.64 |
|  | 10:00 | 5.34 | 39.60 | 192.45 |
|  | 11:00 | 5.98 | 20.66 | 213.90 |
|  | 12:00 | 8.12 | 19.49 | 239.43 |
|  | 13:00 | 12.97 | 22.22 | 230.20 |
|  | 14:00 | 14.40 | 22.47 | 216.15 |
|  | 15:00 | 13.39 | 25.12 | 197.82 |
|  | 16:00 | 18.24 | 21.24 | 223.20 |
|  | 17:00 | 18.97 | 11.68 | 207.37 |
|  | 18:00 | 15.45 | 16.30 | 187.19 |
|  | 19:00 | 12.52 | 19.45 | 167.19 |
|  | 20:00 | 8.11 | 15.94 | 157.33 |
|  | 21:00 | 4.51 | 19.34 | 180.36 |
|  | 22:00 | 5.21 | 21.60 | 151.45 |
|  | 23:00 | 7.94 | 29.22 | 158.39 |
|  | 24:00 | 4.72 | 37.01 | 165.99 |
| 平均 |  | 8.28 | 29.65 | 187.37 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |