山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   19   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.19 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.34 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-19 | 01:00 | 5.16 | 7.79 | 158.98 |
|  | 02:00 | 6.25 | 12.82 | 130.08 |
|  | 03:00 | 7.51 | 21.09 | 181.28 |
|  | 04:00 | 5.93 | 10.05 | 202.46 |
|  | 05:00 | 6.52 | 8.63 | 157.17 |
|  | 06:00 | 5.96 | 20.13 | 183.88 |
|  | 07:00 | 5.72 | 21.01 | 146.66 |
|  | 08:00 | 6.69 | 14.88 | 151.30 |
|  | 09:00 | 7.20 | 19.58 | 162.25 |
|  | 10:00 | 5.47 | 11.47 | 181.35 |
|  | 11:00 | 4.59 | 8.72 | 240.31 |
|  | 12:00 | 3.17 | 7.68 | 222.77 |
|  | 13:00 | 4.54 | 3.13 | 177.43 |
|  | 14:00 | 4.05 | 21.19 | 181.09 |
|  | 15:00 | 4.78 | 15.52 | 190.60 |
|  | 16:00 | 5.38 | 5.39 | 205.59 |
|  | 17:00 | 6.10 | 2.79 | 162.15 |
|  | 18:00 | 4.43 | 2.92 | 169.58 |
|  | 19:00 | 5.19 | 3.19 | 205.75 |
|  | 20:00 | 5.66 | 6.68 | 171.46 |
|  | 21:00 | 6.01 | 10.18 | 174.38 |
|  | 22:00 | 4.10 | 12.70 | 169.98 |
|  | 23:00 | 4.29 | 28.95 | 135.78 |
|  | 24:00 | 5.37 | 24.97 | 164.81 |
| 平均 |  | 5.42 | 12.56 | 176.13 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |