山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.24 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.69 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-24 | 01:00 | 13.11 | 10.85 | 165.24 |
|  | 02:00 | 15.16 | 13.15 | 176.80 |
|  | 03:00 | 7.57 | 12.74 | 188.36 |
|  | 04:00 | 10.11 | 15.09 | 176.42 |
|  | 05:00 | 8.32 | 26.23 | 167.93 |
|  | 06:00 | 8.59 | 22.79 | 166.66 |
|  | 07:00 | 9.29 | 31.02 | 162.79 |
|  | 08:00 | 10.34 | 17.55 | 173.17 |
|  | 09:00 | 6.58 | 17.78 | 157.08 |
|  | 10:00 | 7.84 | 16.06 | 176.81 |
|  | 11:00 | 4.94 | 3.48 | 181.52 |
|  | 12:00 | 6.46 | 8.64 | 211.69 |
|  | 13:00 | 6.31 | 4.65 | 173.42 |
|  | 14:00 | 5.03 | 6.48 | 178.44 |
|  | 15:00 | 9.02 | 6.59 | 213.67 |
|  | 16:00 | 8.65 | 9.05 | 196.80 |
|  | 17:00 | 7.82 | 13.68 | 193.01 |
|  | 18:00 | 6.29 | 11.38 | 175.61 |
|  | 19:00 | 7.51 | 13.61 | 172.33 |
|  | 20:00 | 5.81 | 13.24 | 161.97 |
|  | 21:00 | 6.45 | 29.41 | 159.17 |
|  | 22:00 | 6.67 | 32.53 | 153.06 |
|  | 23:00 | 9.30 | 37.15 | 154.02 |
|  | 24:00 | 7.34 | 31.02 | 152.85 |
| 平均 |  | 8.10 | 16.84 | 174.53 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |