山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.26 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 7.83 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-26 | 01:00 | 2.86 | 23.82 | 195.67 |
|  | 02:00 | 2.75 | 25.94 | 210.33 |
|  | 03:00 | 2.97 | 21.23 | 261.78 |
|  | 04:00 | 3.16 | 5.20 | 241.11 |
|  | 05:00 | 2.99 | 12.21 | 185.41 |
|  | 06:00 | 3.01 | 31.21 | 196.59 |
|  | 07:00 | 2.85 | 24.61 | 171.83 |
|  | 08:00 | 2.83 | 27.69 | 205.32 |
|  | 09:00 | 2.93 | 30.22 | 197.24 |
|  | 10:00 | 2.63 | 5.89 | 189.91 |
|  | 11:00 | 2.65 | 7.94 | 196.72 |
|  | 12:00 | 2.54 | 28.43 | 241.51 |
|  | 13:00 | 2.65 | 26.58 | 221.27 |
|  | 14:00 | 2.94 | 31.38 | 222.05 |
|  | 15:00 | 3.33 | 33.08 | 206.02 |
|  | 16:00 | 2.86 | 28.93 | 233.81 |
|  | 17:00 | 3.13 | 24.16 | 217.75 |
|  | 18:00 | 2.82 | 28.82 | 174.85 |
|  | 19:00 | 2.73 | 33.05 | 212.21 |
|  | 20:00 | 2.92 | 33.22 | 191.04 |
|  | 21:00 | 2.74 | 24.17 | 191.57 |
|  | 22:00 | 2.84 | 30.27 | 202.02 |
|  | 23:00 | 2.73 | 28.11 | 182.54 |
|  | 24:00 | 2.84 | 28.02 | 245.62 |
| 平均 |  | 2.86 | 24.76 | 208.09 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |