山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.27 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.36 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-27 | 01:00 | 3.10 | 37.65 | 208.65 |
|  | 02:00 | 3.10 | 32.31 | 33.11 |
|  | 03:00 | 2.99 | 37.64 | 196.51 |
|  | 04:00 | 2.83 | 36.57 | 202.96 |
|  | 05:00 | 2.80 | 37.77 | 191.63 |
|  | 06:00 | 2.88 | 40.02 | 202.50 |
|  | 07:00 | 3.25 | 37.24 | 183.17 |
|  | 08:00 | 3.37 | 37.08 | 194.52 |
|  | 09:00 | 3.41 | 50.47 | 218.21 |
|  | 10:00 | 2.89 | 36.73 | 234.79 |
|  | 11:00 | 2.91 | 17.44 | 33.59 |
|  | 12:00 | 2.94 | 18.81 | 197.96 |
|  | 13:00 | 2.89 | 22.80 | 228.83 |
|  | 14:00 | 2.57 | 18.10 | 234.09 |
|  | 15:00 | 3.36 | 22.93 | 212.22 |
|  | 16:00 | 2.72 | 19.78 | 226.05 |
|  | 17:00 | 3.67 | 28.08 | 208.70 |
|  | 18:00 | 3.37 | 30.19 | 206.64 |
|  | 19:00 | 4.00 | 28.55 | 222.47 |
|  | 20:00 | 2.91 | 28.54 | 187.35 |
|  | 21:00 | 3.41 | 42.44 | 216.45 |
|  | 22:00 | 3.11 | 48.43 | 200.17 |
|  | 23:00 | 2.56 | 40.02 | 167.90 |
|  | 24:00 | 3.06 | 47.86 | 201.79 |
| 平均 |  | 3.09 | 33.23 | 192.09 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |