山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.30 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.85 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-30 | 01:00 | 2.58 | 38.47 | 194.92 |
|  | 02:00 | 2.97 | 39.23 | 194.66 |
|  | 03:00 | 3.17 | 39.95 | 237.87 |
|  | 04:00 | 2.82 | 36.45 | 211.28 |
|  | 05:00 | 2.88 | 39.27 | 222.85 |
|  | 06:00 | 2.90 | 43.32 | 221.78 |
|  | 07:00 | 2.69 | 39.71 | 206.65 |
|  | 08:00 | 3.27 | 44.78 | 237.71 |
|  | 09:00 | 2.90 | 39.23 | 238.29 |
|  | 10:00 | 3.07 | 42.55 | 176.66 |
|  | 11:00 | 3.20 | 39.74 | 232.14 |
|  | 12:00 | 3.49 | 35.50 | 241.02 |
|  | 13:00 | 3.13 | 27.55 | 177.73 |
|  | 14:00 | 2.41 | 16.34 | 165.39 |
|  | 15:00 | 3.18 | 48.44 | 196.77 |
|  | 16:00 | 3.65 | 44.02 | 226.99 |
|  | 17:00 | 3.46 | 44.02 | 194.83 |
|  | 18:00 | 3.81 | 41.57 | 191.88 |
|  | 19:00 | 2.78 | 41.19 | 131.44 |
|  | 20:00 | 2.70 | 48.68 | 99.90 |
|  | 21:00 | 2.65 | 34.45 | 131.51 |
|  | 22:00 | 3.13 | 48.16 | 185.31 |
|  | 23:00 | 3.18 | 42.98 | 188.50 |
|  | 24:00 | 3.19 | 54.09 | 174.92 |
| 平均 |  | 3.05 | 40.40 | 195.04 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |