山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.1 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.88 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-1 | 01:00 | 3.23 | 31.19 | 162.66 |
|  | 02:00 | 4.21 | 23.76 | 146.01 |
|  | 03:00 | 3.17 | 18.69 | 104.02 |
|  | 04:00 | 3.26 | 24.20 | 57.23 |
|  | 05:00 | 4.41 | 27.53 | 134.75 |
|  | 06:00 | 3.15 | 27.88 | 176.29 |
|  | 07:00 | 2.99 | 24.57 | 84.42 |
|  | 08:00 | 3.34 | 19.97 | 129.69 |
|  | 09:00 | 1.97 | 26.68 | 162.01 |
|  | 10:00 | 3.13 | 27.42 | 140.22 |
|  | 11:00 | 3.24 | 25.48 | 168.98 |
|  | 12:00 | 2.73 | 30.48 | 240.07 |
|  | 13:00 | 3.10 | 26.28 | 21.75 |
|  | 14:00 | 2.90 | 21.62 | 4.82 |
|  | 15:00 | 3.17 | 14.57 | 62.96 |
|  | 16:00 | 2.95 | 15.94 | 16.91 |
|  | 17:00 | 3.89 | 16.03 | 2.43 |
|  | 18:00 | 3.06 | 15.47 | 1.79 |
|  | 19:00 | 3.46 | 21.50 | 0.71 |
|  | 20:00 | 3.19 | 15.05 | 1.49 |
|  | 21:00 | 3.15 | 21.55 | 1.15 |
|  | 22:00 | 2.44 | 13.28 | 3.01 |
|  | 23:00 | 2.94 | 9.67 | 6.28 |
|  | 24:00 | 2.61 | 17.75 | 152.03 |
| 平均 |  | 3.15 | 21.52 | 82.57 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |