山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.7 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.76 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-7 | 01:00 | 2.95 | 29.49 | 403.17 |
|  | 02:00 | 2.89 | 33.88 | 393.21 |
|  | 03:00 | 2.42 | 31.80 | 422.13 |
|  | 04:00 | 2.72 | 27.66 | 375.13 |
|  | 05:00 | 2.87 | 26.97 | 344.23 |
|  | 06:00 | 2.97 | 26.96 | 419.01 |
|  | 07:00 | 2.66 | 29.43 | 379.64 |
|  | 08:00 | 3.09 | 32.16 | 404.47 |
|  | 09:00 | 2.87 | 39.06 | 350.38 |
|  | 10:00 | 3.17 | 53.68 | 368.61 |
|  | 11:00 | 3.01 | 24.69 | 417.07 |
|  | 12:00 | 2.97 | 26.29 | 251.62 |
|  | 13:00 | 2.87 | 27.54 | 146.71 |
|  | 14:00 | 2.74 | 22.88 | 74.61 |
|  | 15:00 | 3.03 | 20.21 | 377.28 |
|  | 16:00 | 2.97 | 27.27 | 367.40 |
|  | 17:00 | 3.26 | 26.82 | 353.31 |
|  | 18:00 | 2.88 | 28.63 | 367.09 |
|  | 19:00 | 2.89 | 26.81 | 363.74 |
|  | 20:00 | 2.73 | 27.49 | 352.48 |
|  | 21:00 | 2.83 | 28.50 | 95.06 |
|  | 22:00 | 3.20 | 21.33 | 118.84 |
|  | 23:00 | 2.85 | 16.57 | 183.57 |
|  | 24:00 | 3.18 | 25.65 | 352.82 |
| 平均 |  | 2.92 | 28.41 | 320.07 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |