山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.11 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-11 | 01:00 | 8.31 | 17.94 | 277.51 |
|  | 02:00 | 9.00 | 17.25 | 238.89 |
|  | 03:00 | 7.49 | 23.62 | 271.24 |
|  | 04:00 | 9.14 | 24.26 | 274.53 |
|  | 05:00 | 7.58 | 6.70 | 259.23 |
|  | 06:00 | 7.64 | 14.89 | 288.22 |
|  | 07:00 | 8.05 | 11.10 | 266.97 |
|  | 08:00 | 10.48 | 12.27 | 261.22 |
|  | 09:00 | 9.40 | 31.10 | 268.19 |
|  | 10:00 | 8.15 | 44.12 | 302.35 |
|  | 11:00 | 5.96 | 29.79 | 254.46 |
|  | 12:00 | 9.62 | 30.79 | 330.04 |
|  | 13:00 | 8.51 | 12.70 | 216.62 |
|  | 14:00 | 7.65 | 3.27 | 344.09 |
|  | 15:00 | 8.11 | 17.06 | 209.01 |
|  | 16:00 | 6.93 | 15.60 | 321.54 |
|  | 17:00 | 6.11 | 22.92 | 131.97 |
|  | 18:00 | 6.79 | 23.46 | 337.12 |
|  | 19:00 | 6.08 | 15.63 | 290.38 |
|  | 20:00 | 8.23 | 16.72 | 332.33 |
|  | 21:00 | 9.53 | 19.94 | 305.12 |
|  | 22:00 | 7.39 | 25.47 | 249.60 |
|  | 23:00 | 7.68 | 17.75 | 66.35 |
|  | 24:00 | 8.21 | 9.56 | 289.41 |
| 平均 |  | 8.00 | 19.33 | 266.10 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |