山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.18 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.75 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-18 | 01:00 | 2.87 | 13.54 | 334.96 |
|  | 02:00 | 2.33 | 15.33 | 314.75 |
|  | 03:00 | 3.01 | 18.29 | 303.22 |
|  | 04:00 | 2.89 | 19.42 | 29.49 |
|  | 05:00 | 3.24 | 16.70 | 292.13 |
|  | 06:00 | 3.82 | 8.78 | 370.06 |
|  | 07:00 | 2.74 | 10.49 | 369.51 |
|  | 08:00 | 3.64 | 12.15 | 355.53 |
|  | 09:00 | 2.66 | 8.48 | 334.14 |
|  | 10:00 | 3.11 | 10.40 | 343.02 |
|  | 11:00 | 2.43 | 3.42 | 351.78 |
|  | 12:00 | 2.81 | 3.84 | 351.99 |
|  | 13:00 | 2.93 | 5.59 | 343.24 |
|  | 14:00 | 2.78 | 6.80 | 324.17 |
|  | 15:00 | 2.93 | 2.18 | 309.92 |
|  | 16:00 | 2.74 | 1.46 | 329.05 |
|  | 17:00 | 3.08 | 4.36 | 307.17 |
|  | 18:00 | 2.92 | 7.57 | 297.54 |
|  | 19:00 | 2.74 | 5.31 | 292.88 |
|  | 20:00 | 3.04 | 8.02 | 288.49 |
|  | 21:00 | 2.65 | 9.62 | 290.84 |
|  | 22:00 | 2.32 | 9.91 | 289.35 |
|  | 23:00 | 2.86 | 9.54 | 301.26 |
|  | 24:00 | 3.02 | 2.29 | 310.93 |
| 平均 |  | 2.90 | 8.90 | 309.81 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |