山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.28 | 总排口 | 手工 | COD | 17 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 7.77 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-28 | 01:00 | 21.65 | 14.35 | 318.46 |
|  | 02:00 | 30.36 | 17.41 | 304.07 |
|  | 03:00 | 39.92 | 19.42 | 332.41 |
|  | 04:00 | 44.12 | 18.38 | 324.59 |
|  | 05:00 | 40.62 | 16.10 | 328.91 |
|  | 06:00 | 55.93 | 18.23 | 345.77 |
|  | 07:00 | 67.49 | 15.86 | 329.54 |
|  | 08:00 | 79.43 | 20.00 | 338.80 |
|  | 09:00 | 104.63 | 26.55 | 336.37 |
|  | 10:00 | 89.99 | 24.78 | 353.24 |
|  | 11:00 | 99.74 | 19.70 | 341.29 |
|  | 12:00 | 142.02 | 38.55 | 311.55 |
|  | 13:00 | 107.72 | 12.36 | 370.49 |
|  | 14:00 | 64.23 | 9.17 | 322.95 |
|  | 15:00 | 57.07 | 20.08 | 325.93 |
|  | 16:00 | 13.46 | 19.94 | 317.22 |
|  | 17:00 | 23.55 | 14.90 | 299.35 |
|  | 18:00 | 25.69 | 11.88 | 293.31 |
|  | 19:00 | 25.23 | 18.46 | 330.73 |
|  | 20:00 | 22.56 | 17.26 | 314.27 |
|  | 21:00 | 31.84 | 24.61 | 320.81 |
|  | 22:00 | 25.70 | 28.26 | 331.17 |
|  | 23:00 | 47.43 | 23.92 | 300.22 |
|  | 24:00 | 53.66 | 32.70 | 334.98 |
| 平均 |  | 54.75 | 20.12 | 326.10 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |