山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   30   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.30 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.08 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-30 | 01:00 | 11.09 | 22.37 | 311.16 |
|  | 02:00 | 25.41 | 20.94 | 319.69 |
|  | 03:00 | 30.31 | 30.61 | 335.89 |
|  | 04:00 | 37.83 | 24.04 | 332.95 |
|  | 05:00 | 26.02 | 22.03 | 333.18 |
|  | 06:00 | 27.68 | 19.80 | 333.99 |
|  | 07:00 | 39.95 | 18.26 | 278.12 |
|  | 08:00 | 41.10 | 22.03 | 324.09 |
|  | 09:00 | 37.58 | 15.28 | 345.97 |
|  | 10:00 | 40.69 | 15.73 | 308.86 |
|  | 11:00 | 34.86 | 21.52 | 322.56 |
|  | 12:00 | 26.41 | 18.15 | 323.46 |
|  | 13:00 | 31.05 | 15.05 | 338.92 |
|  | 14:00 | 25.28 | 15.60 | 337.74 |
|  | 15:00 | 33.30 | 16.64 | 318.20 |
|  | 16:00 | 29.06 | 12.61 | 322.64 |
|  | 17:00 | 30.18 | 17.53 | 289.28 |
|  | 18:00 | 24.62 | 19.14 | 282.50 |
|  | 19:00 | 31.47 | 22.86 | 261.04 |
|  | 20:00 | 30.91 | 20.09 | 289.55 |
|  | 21:00 | 24.64 | 28.72 | 260.40 |
|  | 22:00 | 41.72 | 38.72 | 322.94 |
|  | 23:00 | 55.08 | 30.63 | 325.91 |
|  | 24:00 | 67.09 | 29.89 | 324.73 |
| 平均 |  | 33.47 | 21.59 | 314.32 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |