山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.8 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.4 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-8 | 01:00 | # | # | # |
|  | 02:00 | # | # | # |
|  | 03:00 | # | # | # |
|  | 04:00 | # | # | # |
|  | 05:00 | # | # | # |
|  | 06:00 | # | # | # |
|  | 07:00 | # | # | # |
|  | 08:00 | # | # | # |
|  | 09:00 | # | # | # |
|  | 10:00 | # | # | # |
|  | 11:00 | # | # | # |
|  | 12:00 | # | # | # |
|  | 13:00 | # | # | # |
|  | 14:00 | # | # | # |
|  | 15:00 | # | # | # |
|  | 16:00 | 2.56 | 17.15 | 200.15 |
|  | 17:00 | 3.31 | 13.98 | 214.37 |
|  | 18:00 | 3.09 | 33.16 | 224.08 |
|  | 19:00 | 82.29 | 68.31 | 228.37 |
|  | 20:00 | 3.11 | 29.25 | 214.58 |
|  | 21:00 | 29.35 | 26.15 | 241.61 |
|  | 22:00 | 2.52 | 58.50 | 198.27 |
|  | 23:00 | 56.15 | 88.81 | 222.48 |
|  | 24:00 | 29.81 | 33.79 | 219.95 |
| 平均 |  | 23.58 | 41.01 | 218.21 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月8日16：00烟气数据恢复正常。 |  |  |