山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.11 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 8.29 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-11 | 01:00 | 2.94 | 20.21 | 225.05 |
|  | 02:00 | 2.93 | 13.47 | 211.66 |
|  | 03:00 | 3.00 | 16.97 | 225.68 |
|  | 04:00 | 2.88 | 10.19 | 241.53 |
|  | 05:00 | 3.04 | 10.75 | 252.25 |
|  | 06:00 | 3.15 | 17.33 | 258.94 |
|  | 07:00 | 3.22 | 24.16 | 231.99 |
|  | 08:00 | 2.75 | 15.47 | 224.87 |
|  | 09:00 | 3.11 | 19.43 | 215.21 |
|  | 10:00 | 3.13 | 19.56 | 211.13 |
|  | 11:00 | 2.92 | 26.77 | 155.44 |
|  | 12:00 | 3.18 | 27.74 | 282.78 |
|  | 13:00 | 2.69 | 13.32 | 171.34 |
|  | 14:00 | 2.86 | 8.47 | 170.10 |
|  | 15:00 | 2.62 | 19.31 | 193.30 |
|  | 16:00 | 2.78 | 23.51 | 232.28 |
|  | 17:00 | 2.61 | 19.89 | 227.23 |
|  | 18:00 | 3.14 | 28.97 | 22.89 |
|  | 19:00 | 2.79 | 20.52 | 54.67 |
|  | 20:00 | 2.74 | 26.11 | 244.19 |
|  | 21:00 | 2.55 | 21.80 | 272.54 |
|  | 22:00 | 2.90 | 20.33 | 261.31 |
|  | 23:00 | 2.93 | 17.68 | 201.95 |
|  | 24:00 | 3.13 | 31.48 | 235.03 |
| 平均 |  | 2.92 | 19.73 | 209.31 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月10日—12月17日烟气脱硝试运行，期间数据会发生异常，已上报监控中心。 |  |  |