山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   14   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.14 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.13 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-14 | 01:00 | 2.80 | 12.41 | 4.01 |
|  | 02:00 | 2.87 | 15.17 | 97.96 |
|  | 03:00 | 2.51 | 20.58 | 149.20 |
|  | 04:00 | 2.84 | 13.46 | 132.35 |
|  | 05:00 | 3.22 | 6.76 | 148.91 |
|  | 06:00 | 2.96 | 17.14 | 161.39 |
|  | 07:00 | 2.87 | 16.84 | 157.98 |
|  | 08:00 | 3.01 | 18.95 | 142.94 |
|  | 09:00 | 2.85 | 28.73 | 157.04 |
|  | 10:00 | 2.68 | 24.72 | 187.38 |
|  | 11:00 | 2.77 | 25.86 | 234.59 |
|  | 12:00 | 2.42 | 6.38 | 208.46 |
|  | 13:00 | 2.78 | 10.34 | 249.62 |
|  | 14:00 | 2.50 | 14.03 | 203.88 |
|  | 15:00 | 2.69 | 18.41 | 220.59 |
|  | 16:00 | 3.22 | 26.75 | 249.82 |
|  | 17:00 | 2.75 | 20.28 | 273.98 |
|  | 18:00 | 2.61 | 17.90 | 216.19 |
|  | 19:00 | 2.56 | 20.27 | 293.83 |
|  | 20:00 | 2.71 | 19.55 | 214.57 |
|  | 21:00 | 3.01 | 20.31 | 280.25 |
|  | 22:00 | 2.74 | 18.59 | 231.49 |
|  | 23:00 | 2.85 | 26.38 | 247.77 |
|  | 24:00 | 3.06 | 14.90 | 274.93 |
| 平均 |  | 2.80 | 18.11 | 197.46 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月10日—12月17日烟气脱硝试运行，期间数据会发生异常，已上报监控中心。 |  |  |