山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   16   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.16 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.85 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-16 | 01:00 | 2.62 | 40.50 | 249.84 |
|  | 02:00 | 3.14 | 27.60 | 258.14 |
|  | 03:00 | 3.19 | 1.78 | 270.14 |
|  | 04:00 | 3.00 | 7.06 | 186.57 |
|  | 05:00 | 3.44 | 1.92 | 262.23 |
|  | 06:00 | 3.23 | 2.72 | 250.27 |
|  | 07:00 | 3.08 | 10.98 | 267.99 |
|  | 08:00 | 3.21 | 9.36 | 265.43 |
|  | 09:00 | 3.25 | 5.88 | 234.72 |
|  | 10:00 | 2.62 | 14.41 | 140.19 |
|  | 11:00 | 2.87 | 16.69 | 165.93 |
|  | 12:00 | 2.97 | 3.82 | 189.53 |
|  | 13:00 | 2.45 | 12.29 | 202.42 |
|  | 14:00 | 2.65 | 13.95 | 192.25 |
|  | 15:00 | 3.10 | 11.07 | 195.95 |
|  | 16:00 | 3.27 | 18.13 | 224.64 |
|  | 17:00 | 3.33 | 17.09 | 265.99 |
|  | 18:00 | 3.20 | 18.54 | 219.43 |
|  | 19:00 | 3.20 | 22.69 | 233.16 |
|  | 20:00 | 2.96 | 20.42 | 260.66 |
|  | 21:00 | 3.15 | 14.81 | 265.84 |
|  | 22:00 | 3.21 | 19.89 | 279.12 |
|  | 23:00 | 3.36 | 12.10 | 260.14 |
|  | 24:00 | 3.46 | 17.32 | 211.56 |
| 平均 |  | 3.08 | 14.21 | 231.34 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月10日—12月17日烟气脱硝试运行，期间数据会发生异常，已上报监控中心。 |  |  |