山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.18 | 总排口 | 手工 | COD | 18 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.93 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-18 | 01:00 | 3.37 | 16.97 | 247.87 |
|  | 02:00 | 3.32 | 21.75 | 278.23 |
|  | 03:00 | 3.30 | 23.65 | 281.96 |
|  | 04:00 | 2.77 | 36.62 | 282.33 |
|  | 05:00 | 2.99 | 23.46 | 270.32 |
|  | 06:00 | 3.04 | 19.19 | 268.66 |
|  | 07:00 | 2.83 | 15.84 | 283.34 |
|  | 08:00 | 3.25 | 17.56 | 247.51 |
|  | 09:00 | 3.14 | 22.12 | 195.69 |
|  | 10:00 | 3.05 | 50.30 | 229.92 |
|  | 11:00 | 2.80 | 17.68 | 233.25 |
|  | 12:00 | 2.83 | 9.60 | 283.36 |
|  | 13:00 | 2.86 | 10.64 | 260.07 |
|  | 14:00 | 2.77 | 16.60 | 253.90 |
|  | 15:00 | 3.63 | 18.88 | 246.06 |
|  | 16:00 | 2.40 | 15.17 | 287.04 |
|  | 17:00 | 2.59 | 28.14 | 216.31 |
|  | 18:00 | 3.09 | 25.61 | 285.08 |
|  | 19:00 | 3.62 | 24.53 | 287.29 |
|  | 20:00 | 3.20 | 25.66 | 307.69 |
|  | 21:00 | 2.44 | 21.01 | 260.68 |
|  | 22:00 | 2.48 | 26.67 | 278.03 |
|  | 23:00 | 3.03 | 24.31 | 298.93 |
|  | 24:00 | 2.86 | 24.04 | 313.93 |
| 平均 |  | 2.99 | 22.33 | 266.56 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |