山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.23 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.04 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-23 | 01:00 | 2.93 | 23.83 | 277.67 |
|  | 02:00 | 2.94 | 24.05 | 271.26 |
|  | 03:00 | 2.61 | 23.79 | 259.62 |
|  | 04:00 | 3.08 | 24.92 | 277.31 |
|  | 05:00 | 2.95 | 16.87 | 262.08 |
|  | 06:00 | 2.80 | 21.66 | 308.46 |
|  | 07:00 | 3.35 | 26.79 | 284.30 |
|  | 08:00 | 3.04 | 26.79 | 277.05 |
|  | 09:00 | 2.76 | 24.52 | 301.08 |
|  | 10:00 | 2.86 | 22.52 | 297.53 |
|  | 11:00 | 2.74 | 24.86 | 314.87 |
|  | 12:00 | 3.20 | 25.16 | 298.66 |
|  | 13:00 | 2.94 | 23.27 | 322.35 |
|  | 14:00 | 3.42 | 21.47 | 276.17 |
|  | 15:00 | 2.89 | 21.87 | 291.37 |
|  | 16:00 | 2.84 | 30.57 | 275.95 |
|  | 17:00 | 2.75 | 31.16 | 290.17 |
|  | 18:00 | 2.76 | 25.60 | 318.02 |
|  | 19:00 | 2.87 | 27.29 | 321.27 |
|  | 20:00 | 2.58 | 24.67 | 277.93 |
|  | 21:00 | 2.77 | 30.62 | 308.33 |
|  | 22:00 | 2.61 | 25.75 | 309.06 |
|  | 23:00 | 2.94 | 27.03 | 299.47 |
|  | 24:00 | 2.67 | 23.67 | 290.91 |
| 平均 |  | 2.89 | 24.95 | 292.12 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |