山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-30 | 01:00 | 30.2 | 258.52 | 512.01 |
|  | 02:00 | 30 | 246.61 | 474.16 |
|  | 03:00 | 30.28 | 268.32 | 470.77 |
|  | 04:00 | 30.02 | 252.59 | 528.55 |
|  | 05:00 | 30.41 | 217 | 508.59 |
|  | 06:00 | 30.36 | 217.77 | 496.01 |
|  | 07:00 | 29.92 | 239.43 | 466.85 |
|  | 08:00 | 30.42 | 267.63 | 466.26 |
|  | 09:00 | 30.72 | 284.27 | 486.24 |
|  | 10:00 | 30.76 | 299.02 | 482.02 |
|  | 11:00 | 31.11 | 314.71 | 479.03 |
|  | 12:00 | 30.03 | 287.21 | 497.87 |
|  | 13:00 | 30.54 | 290.1 | 472.14 |
|  | 14:00 | 31.29 | 302.36 | 467.04 |
|  | 15:00 | 31.2 | 297.21 | 446.89 |
|  | 16:00 | 31.22 | 315.54 | 404.1 |
|  | 17:00 | 29.99 | 199.09 | 430.2 |
|  | 18:00 | 29.89 | 209.83 | 410.44 |
|  | 19:00 | 30.74 | 242.23 | 400.31 |
|  | 20:00 | 30.88 | 245.19 | 434.23 |
|  | 21:00 | 30.1 | 200.29 | 398.28 |
|  | 22:00 | 29.85 | 252.53 | 452.1 |
|  | 23:00 | 30.47 | 271.08 | 454.36 |
|  | 24:00 | 30.71 | 314.43 | 438.56 |
| 平均 |  | 30.46 | 262.2 | 461.54 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 56.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.81 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟