山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-31 | 01:00 | 30.69 | 274.81 | 465.58 |
|  | 02:00 | 30.01 | 255.43 | 485.6 |
|  | 03:00 | 30.73 | 197.27 | 448.52 |
|  | 04:00 | 30.79 | 190.82 | 477.62 |
|  | 05:00 | 30.81 | 216.79 | 413.5 |
|  | 06:00 | 30.05 | 235.4 | 481.53 |
|  | 07:00 | 30.09 | 225.47 | 438.62 |
|  | 08:00 | 30.82 | 248.18 | 478 |
|  | 09:00 | 31.09 | 251.03 | 484.47 |
|  | 10:00 | 30.4 | 233.48 | 473.25 |
|  | 11:00 | 30.03 | 253.03 | 458.76 |
|  | 12:00 | 30.75 | 273.13 | 438.07 |
|  | 13:00 | 31.02 | 290.42 | 480.06 |
|  | 14:00 | 30.26 | 388.32 | 516.56 |
|  | 15:00 | 31.04 | 325.31 | 447.55 |
|  | 16:00 | 30.63 | 327.34 | 419.37 |
|  | 17:00 | 30.12 | 292.72 | 438.88 |
|  | 18:00 | 30.4 | 299.15 | 396.17 |
|  | 19:00 | 30.88 | 321.46 | 435.53 |
|  | 20:00 | 30.63 | 332.45 | 455.65 |
|  | 21:00 | 30.17 | 303.62 | 434.18 |
|  | 22:00 | 30.97 | 277.71 | 445.91 |
|  | 23:00 | 31.05 | 307.21 | 475.63 |
|  | 24:00 | 31.01 | 337.66 | 444.59 |
| 平均 |  | 30.6 | 277.43 | 455.57 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-31 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 85.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.75 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟