山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-3 | 01:00 | 9.8 | 40.88 | 479.14 |
|  | 02:00 | 9.55 | 7.03 | 409.44 |
|  | 03:00 | 9.55 | 8.19 | 497.38 |
|  | 04:00 | 9.61 | 16.09 | 423.87 |
|  | 05:00 | 9.59 | 87.46 | 435.34 |
|  | 06:00 | 9.65 | 75.18 | 409.56 |
|  | 07:00 | 9.57 | 15.87 | 438.07 |
|  | 08:00 | 9.56 | 8.23 | 412.84 |
|  | 09:00 | 9.6 | 138.39 | 423.07 |
|  | 10:00 | 9.55 | 221.17 | 427.39 |
|  | 11:00 | 9.56 | 237.68 | 387.71 |
|  | 12:00 | 9.49 | 127.13 | 348.02 |
|  | 13:00 | 9.44 | 110.56 | 314.24 |
|  | 14:00 | 9.49 | 145.61 | 392.29 |
|  | 15:00 | 9.55 | 290.37 | 382.67 |
|  | 16:00 | 9.46 | 115.25 | 469.54 |
|  | 17:00 | 9.31 | 73.11 | 429.47 |
|  | 18:00 | 9.38 | 99.94 | 447.49 |
|  | 19:00 | 9.31 | 94.32 | 448.77 |
|  | 20:00 | 9.37 | 108.84 | 449.09 |
|  | 21:00 | 9.41 | 258.47 | 468.91 |
|  | 22:00 | 9.43 | 171.35 | 444.47 |
|  | 23:00 | 9.46 | 178.01 | 442.53 |
|  | 24:00 | 9.37 | 123.23 | 432.7 |
| 平均 |  | 9.5 | 114.68 | 425.58 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.5 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 44.25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟