山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-4 | 01:00 | 9.38 | 181.83 | 435.86 |
|  | 02:00 | 9.46 | 167.93 | 455.63 |
|  | 03:00 | 9.41 | 180.31 | 470.21 |
|  | 04:00 | 9.45 | 131.77 | 465.64 |
|  | 05:00 | 9.39 | 124.53 | 400.84 |
|  | 06:00 | 9.29 | 116.66 | 394.72 |
|  | 07:00 | 9.3 | 138.83 | 403.15 |
|  | 08:00 | 9.28 | 189.73 | 431.71 |
|  | 09:00 | 9.28 | 189.73 | 431.71 |
|  | 10:00 | 9.28 | 189.73 | 431.71 |
|  | 11:00 | 9.42 | 115.68 | 311.4 |
|  | 12:00 | 9.54 | 212.06 | 385.8 |
|  | 13:00 | 9.41 | 126 | 443.41 |
|  | 14:00 | 9.32 | 133.68 | 379.01 |
|  | 15:00 | 9.32 | 181.52 | 392.48 |
|  | 16:00 | 9.44 | 234.77 | 411327 |
|  | 17:00 | 9.71 | 174.8 | 458.37 |
|  | 18:00 | 9.54 | 145.32 | 275.94 |
|  | 19:00 | 9.17 | 184.35 | 290 |
|  | 20:00 | 9.13 | 205.25 | 417.81 |
|  | 21:00 | 9.06 | 194.41 | 378.43 |
|  | 22:00 | 9.04 | 197.17 | 367.22 |
|  | 23:00 | 9.02 | 201.19 | 355.52 |
|  | 24:00 | 9.04 | 214.52 | 402.97 |
| 平均 |  | 9.32 | 172.16 | 399.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 数据异常运营商维护 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.34 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 71 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟